- 自动心肺复苏机等设备一批项目

- 竞争性谈判文件

项目编号：HKPH2025-020

采 购 人：海口市人民医院

### 二〇二五年九月

# 第一章  竞争性谈判公告

自动心肺复苏机等设备一批项目组织竞争性谈判，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：自动心肺复苏机等设备一批项目

2、项目编号：HKPH2025-020

3、预算金额：206,960.00 元

4、交付期限：设备自合同签订之日起30个日历天内到货并完成安装调试交付使用；

5、付款方式：

5.1合同签订生效，甲方收到政府拨付的专项资金后10个工作日内向乙方支付合同总金额30%的预付款。

5.2乙方组织安装调试运转正常，并通过培训、验收合格，提交全部报告材料和合同总价款 5%的履约保函，甲方在收到乙方开具合法有效的全额发票后 10个工作日内向乙方支付合同总金额70%的货款。

6、采购需求：一批不分包，自动心肺复苏机等设备一批项目，其他详见《用户需求书》。

- 7、本项目不接受联合体投标。

- 供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；

2.2具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章。根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，需要在投标时提供具有法人资格的总公司授权）   2.3 供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函及“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料截图并加盖公章）

2.4本项目属于特定行业项目：投标人是所投产品制造商的，须提供医疗器械生产企业许可证；投标人不是所投产品制造商的，所投产品属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；【提供证件复印件加盖公章】。

三、报名

1、时间：2025年10月9日至10月11日08：00-12：00，14：30-17：30（北京时间，法定节假日除外）；

2、报名需提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（三证合一的公司提供营业执照复印件）、法人身份证明、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件，“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关资料截图，以上材料复印件加盖公章扫描发送至邮箱号174706897@qq.com(注明项目名称）。

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2025年10月14日上午08:55；

2、开标时间：2025年10月14日上午09:00；

3、开标地点：海口市人民医院11号楼A座12楼开标室1233，如有改动另行通知。。

4、发布采购信息媒体：海口市人民医院官网http://www.haikoumh.com.cn/。

五、联系方式

联系人：叶工

咨询邮箱：174706897@qq.com

联系电话：0898-66189960

纪检监察办：66189509

- 第二章  供应商须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海口市人民医院

1.2 供应商：已从海口市人民医院采购管理办公室（以下简称采购办）获取谈判文件并向采购办提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于采购办组织的本次报价活动。

3．合格的供应商

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成,包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  用户需求书

第四章  购销合同

- 第五章  响应文件格式

- 第六章  评审方法和程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购办联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向采购办提出，采购办将以书面形式进行答复，同时采购办有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有获取了同一谈判文件的供应商。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，采购办可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购办最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，采购办决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、响应文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价，且不得超过预算价，超过预算价的做废标处理。

10.2报价均须以人民币为计算单位，保留小数点后两位。

11．谈判保证金

本项目不需要提交保证金。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购办可于报价有效期满之前，征得供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其报价文件。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式叁份，固定装订。其中正本壹份，副本贰份，电子版一份（U盘）密封提交，报价文件密封袋上标示。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章。授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载报价文件中，否则视为无效响应文件；

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

13.5 报价文件未按上述数量、签署及形式要求编制的，将不能通过初步评审。

四、响应文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 供应商应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章,报价文件需胶装。封皮上均应写明：

致：海口市人民医院

项目名称：自动心肺复苏机等设备一批项目

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，其报价文件将被拒绝接收。

15．报价截止时间

15.l 供应商须在报价截止时间前将报价文件送达采购办规定的报价地点。

15.2 供应商的授权代理人须携带《法定代表人授权书》及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为报价文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3 若采购办推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.4 在报价截止时间后递交的报价文件，采购办将拒绝接受。

五、开标、评标

16．开标

16.l 在第一章/响应邀请所规定的开标时间和地点开标。开标由采购人主持，供应商和有关方面代表参加。

16.2 开标时，供应商的法定代表人或经其正式授权的授权代表须携带个人身份证（或其他有效证件）复印件和授权委托书（非法定代表人出席开标会议适用）亲自出席开标会并确认开标情况。如果不参加开标会议的，则视为认可开标情况。

16.3 开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由委托的公证机构检查并公证，对密封等情形予以确认。

16.4 采购人、公证员（如有）将查验响应文件加密情况，确认无误后进行解密并唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购人将作开标记录。

16.5按照第21条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

17．评标委员会

评标委员会由采购人组织有关专家共3人以上的单数组成，专家均从采购人评审委员库中随机抽取产生。负责评审所有响应文件并推荐中标侯选人。

18.对响应文件的资格性审查和符合性审查

18.1资格性审查的内容包括：

（1）供应商资格是否符合竞争性谈判文件规定的条件

（2）响应文件递交情况：正本和副本数量

（3）响应文件签署情况

18.2符合性审查的内容包括：

（1）响应文件内容是否齐全

（2）对竞争性谈判文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

18.3所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货时间等明显不能满足竞争性谈判文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

18.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

18.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

18.4.l报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准

18.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

18.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

19.响应文件的澄清

19.1 在评审期间，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

19.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

19.3 供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

19.4 并非每个供应商都将被询标。

20.评审及推荐成交候选人

20.1 谈判小组分别对通过初步审查的响应文件进行评价和比较。

20.2 谈判小组按竞争性谈判文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，推荐3名以上成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

21．评审过程保密

21.l 在宣布预成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和预成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

21.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

21.3 在评审期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

21.4 采购人和谈判小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

- 六、授标及签约

22．推荐成交候选人原则

22.1谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐3名以上成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的供应商为预成交供应商并向其授予合同。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。成交供应商将在海口市人民医院官网上公示。

22.2出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23. 质疑处理

23.1 接收质疑函方式：供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；潜在供应商对竞争性谈判文件提出质疑的，应当在获取竞争性谈判文件之日起7个工作日内提出。

23.2 联系部门、联系电话和通讯地址详见本竞争性谈判文件中第一章采购公告。

23.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24．成交通知

24.l 采购人应按评审报告的评审结果向预成交供应商发出成交通知书。

24.2 预成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认成交通知书已收到，并同意接受。

24.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

25．签订合同

25.l 预成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，给采购人造成损失的，预成交供应商还应承担赔偿责任。

25.2 竞争性谈判文件、预成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

25.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

- 用户需求书

一、项目概况：

1、项目名称：自动心肺复苏机等设备一批项目

2、项目编号：HKPH2025-020

3、预算金额：206,960.00 元

4、采购需求：一批不分包，自动心肺复苏机等设备一批项目，其他详见《用户需求书》。

- 5、本项目不接受联合体投标。

- 二、采购设备品目清单

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 进口/国产 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动心肺复苏机 | 1 | 台 | 129000 | 国产 | 五年 |
| 2 | 胎心多普勒 | 1 | 台 | - 9800 | - 国产 | - 五年 |
| 3 | 监护仪 | 2 | 台 | 60000 | 国产 | 五年 |
| 4 | 指夹式脉搏血氧仪 | 2 | 台 | 560 | 国产 | 五年 |
| 5 | 雾化器 | 2 | 台 | 2600 | - 国产 | - 五年 |
| 6 | 微量注射泵 | 1 | 台 | 5000 | 国产 | 五年 |
| 本项目预算总金额（元） |  | 206,960.00 |  |  |  |  |

备注：各分项报价不得超过相应的标的金额，否则作无效投标处理。

## 采购设备技术参数需求

（一）自动心肺复苏机

1.驱动方式：电动电控。

2.▲机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，有效的按压深度，方便清洗消毒。功能操作界面在设备上方。

3.▲按压频率：≥100 次/分钟，实际按压频率与设置值误差为+2次。

4.按压深度在0-6cm 范围内可调，三种按压深度可调，误差为±0.2cm。

5.按压释放比：50%±2%,按压比1:1。

6.按压通气模式：至少三种模式。

7.通气停顿时间不大于3 秒。

8.具有辅助通气报警功能。

9.▲工作状态：最大工作倾斜度：≥40°,具有担架固定孔位，可固定担架上。

10.电池最大运行时间≥60 分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。

11.▲电池最大充电时间≤75分钟。

12.适用胸廓范围：最大胸宽47±2.5cm, 胸骨高度范围13.3cm-30.3cm, 误差 ±1cm, 使用不受患者体重限制。

13.▲在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力≥70kg (686N)。

14.具有硅胶负压吸引杯。

15.▲单电池负载情况下运行时间≥60分钟，单电池空载运行时间≥150分钟，有电池电量分段指示，低电量时灯光和声音提示后，设备运行时间≥10分钟；超低电量时灯光和声音报警后，设备运行时间≥5分钟。

16.▲具有电池寿命提示。

17.设备内部故障报警功能。

18.通气喇叭报警功能。

19.具备紧急暂停功能。

20.具备按压头自动归位功能。

21.▲防尘防水等级：主机防尘防水等级≥IP43; 电池防尘防水等级≥IP44。

22.设备操控面板界面采用按键式的操控面板

23.按压器的双杆性固定柱具有胸部厚度测量标尺标示，标示范围15-26cm, 误差±1cm, 可指示患者实际胸厚。

24.具有腕部固定带。

25.▲主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。

★配置清单

| 序号 | 名称 | 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 随机附件 |  |  |
| 2 | 背板（含气道开放垫） | 1件 |
| 3 | 可充电锂电池 | 1块 |
| 4 | 电源适配器 | 1套 |
| 5 | 便携背包 | 1个 |
| 6 | 负压吸盘 | 1个 |

（二）胎心多普勒

1.监护参数：胎心率 (FHR)。

2.≥2.7”显示屏，采用大数字显示胎心率，各项工作指标，屏幕信息一目了然。

3.两种工作频率可选，2MHz 探头具有更深的检测深度，采用3MHz 探头，小孕周胎 心检测更灵敏。

4.最大综合灵敏度：>90dB。

5.胎心率检测范围：50-240bpm,   分辨率：1bpm,   精度：±2bpm。

6.支持探头操作控制。

7.采用双扬声器设计，胎心音清晰洪亮。

8.具备降噪技术。

9.内置录音回放芯片，可回放胎心音。

10.配备耳机接口，可将胎心音记录永久保存。

11.具备充电电路控制，过温控制，过流保护，使机器充电安全可靠。

12.采用低功耗设计，无信号/无操作自动关机，省电环保。

13.实时时钟显示。

14.▲配置胎心信号质量指示功能，可方便找到最佳胎心检测位置。

15.配置音量等级指示功能，可方便随时查看及调节胎心音音量大小。

16.具备BF型防电击。

17.主机内置可充电电池，额定容量2000mAh,  至少可连续使用8小时。

★ 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1台 |
| - 随机附件 |  |  |
| - 2 | - 无线探头 | - 1个 |
| - 3 | - 充电电池（2000mAh） | - 1块 |
| - 4 | - 耦合剂 | - 1支 |

（三）监护仪

1.适用于成人、小儿的监测。

2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机，通过相关转运标准。

3.▲≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用 防护手套操作。

4 . ▲整机重量≤2Kg。

- IP44防尘防水。

6.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.内置充电电池供电，支持≥5小时的持续监测。

8.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

9.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

10.支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

11.支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面 麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态， 可进行Aldrete 复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估，需提供产品截 图证明材料。

12.支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2 和 MEWS。

13.▲转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用，

14.▲心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

15.心率测量范围：成人15-300 bpm, 小儿/新生儿15-350 bpm。

16.波速提供50mm/s, 25  mm/s 、12.5  mm/s 、6.25  mm/s 可选。

17.滤波模式提供诊断模式(0.05-150Hz),监护模式(0.5-40Hz),ST 模式(0.05 -40Hz),手术模式(1-20Hz)。

18.▲支持室上性心动过速和SVCs/min 等室上性心律失常分析。

19.提供ST 段分析，提供显示和存储ST 值和每个ST 的模板。

20.▲具有QT/QTc 测量功能，提供QT,QTc 和△QTc 参数值，QT 和 QTc 实时监测 参数测量范围：200～800 ms。

21.可显示弱灌注指数 (PI)。

22.提供双通道体温和温差参数的监测。

23.提供至少含手动、自动间隔、连续、序列和整点等多种无创血压测量模式。

24.IBP 测量范围： -50 -360 mmHg, 支持实时PPV 测量。

25. ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

26. ≥800条NIBP 测量结果回顾。

27. ≥40小时全息波形回顾。

28. ≥100小时趋势数据回顾。

29.▲配置救护车转运固定底座。

★ 配置清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机(含充电电池) | - 1台 |
| - 随机附件 |  |  |
| - 2 | - 分体式主电缆组件 | - 1根 |
| - 3 | - 分体式导联线组件 | - 1根 |
| - 4 | - 一次性心电电极片 | - 1套 |
| - 5 | - 血氧主电缆 | - 1根 |
| - 6 | - 成人血氧探头 | - 1套 |
| - 7 | - 无创血压导气管 | - 1根 |
| - 8 | - 成人血压袖套 | - 1套 |
| - 9 | - 转运底座 | - 1套 |

（四）指夹式脉搏血氧仪

1.有菜单设置，包含演示模式；电池低电压指示。

2.能准确测量脉搏血氧饱和度值、脉率值。

3.OLED 显示SpO2,PR 和脉搏强度柱状图和填充容积图及血流灌注指数 (PI)。

4.大字体显示，屏幕亮度可调节，四个方向，六种模式。

5.带声音报警功能，报警限可以设置。

6.无信号时血氧仪在10秒钟之后自动关机。

7.SpO2 测量范围：35%~100%。

8.PR测量范围：25~250bpm。

9. 灌注指数：0.2%~20%。

（五）雾化器

- 工作原理               压缩式 。

- 喷雾速率               0.25ml/min 以上 。

- 药液瓶容量            最大7ml 。

- 适当药液量             约2～7ml 。

- 雾粒直径               3-5uM 。

- 适当药液量             约2-7ml 。

残液量                0.7ml以下 。

- 噪音                    60dB以下 。

- 压 力 范 围              70-130kPa以内 。

- 电击防护型式            Class II B 类应用设备。

10.常温(23℃、65%RH) 的情况下，用生理盐水进行喷雾时随药液的种类变化，中心喷雾速率约0.4ml/分钟，最小喷雾速率不低于0.25ml/分钟。

- 11.独特高效的V.V.T.雾化技术：药液出口与呼气排气口、空气入口的独特设计，替代以往的活瓣，最大限度减少药物浪费，实现有效的吸入治疗。

- 12.操作简便，易于保养：单键即可控制开关，操作简单便捷，全机身采用抗菌树脂， 并且按键设计防水保护，干净卫生。

配置清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雾化器 | 1套 |
| 随机附件 |  |  |
| 2 | 送气管 | 1根 |
| 3 | 更换用过滤片 | 1包（5片） |
| 4 | 吸嘴 | 1个 |
| 5 | 吸入面罩(小) | 1个 |
| 6 | 携带包 | 1个 |

（六）微量注射泵

- 注射精度≤±1.8% 。

2. 速率范围：0.01-2200ml/h,最小步进0.01ml/h 。

3. 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 。

4. 快进流速范围：0.01-2200ml/h, 具有自动和手动快进可选 。

5. 可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 。

6. 支持注射器规格：2ml 、3ml 、5ml 、10ml 、20ml 、30ml 、50/60ml 。

7. 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制 动，防止药液误推 。

8. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 。

9. 7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、 间断给药模式 。

10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏 。

11. 全中文软件操作界面 。

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 。

13.报警时可通过示意图片直观提示报警信息 。

14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 。

15.压力报警阈值至少15档可调 。

16.压力报警阈值最低可设置50mmHg 。

17.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在 屏幕上进行提示 。

18.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 。

19.信息储存：可存储5000条的历史记录 。

20.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h 。

21.防尘防水等级 IP44 。

- 四、产品资质要求：

- 1、主设备须具备医疗器械注册证或备案凭证，并提供该证进行审核。

- 2、配置清单内的产品（不含随机附件）需提供医疗器械注册证或备案凭证进行审核，如没有该证，须提供厂家说明函，一旦做出响应的产品信息与实际验收的货物不符，导致无法验收的，中标人应按该产品价值的两倍向采购方赔偿违约金。

- 3、厂家说明函（模板如下）：

- 说明函

- 我司生产/提供的　　　　　　　（产品名称），型号为　　　　　，不属于医疗器械，上述产品信息与实物信息一致，特此说明。

- 厂家盖章：

- 日期：　　　　年　　月　　日

## 五、商务要求

1、合同履行期限（交货期限）：

设备自合同签订之日起30个日历天内到货并完成安装调试交付使用；

- 2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款条件（进度和方式）：

3.1合同签订生效，甲方收到政府拨付的专项资金后10个工作日内向乙方支付合同总金额30%的预付款。

3.2乙方组织安装调试运转正常，并通过培训、验收合格，提交全部报告材料和合同总价款 5%的履约保函，甲方在收到乙方开具合法有效的全额发票后 10个工作日内向乙方支付合同总金额70%的货款。

- 4、产品质量及售后服务要求：

- 产品质量

- 产品符合国家有关质量技术标准及相关产品质量标准的要求。

- 产品包装、标签、国产产品合格证（进口产品报关手续）、说明书等必须符合国家有关规定。

- 产品来源渠道必须合法合规。

- 保证所投产品在正确安装、正常运转和保养的情况下具有稳定的性能；质保期内保证设备开机率≥95%。

- 所提供的产品不侵犯他人知识产权。

- 产品生产期限

- 产品为原厂全新未使用过的，国产设备的生产日期应为签订合同之日起前6个月以内，进口设备的生产日期应为签订合同之日起前12个月以内。

- 培训计划

- 提供免费培训服务，生产厂家工程师或厂家授权供货商技术服务人员到现场培训用户使用、操作、维护、保养等相关技术服务，并提供培训方案。

- 对于开展新技术或重要技术，如用户需要外出学习培训的，中标人应免费支持用户至少2人外出学习。

- 验收标准

- 乙方负责发货到采购人指定地点后，双方协助开箱清点货物，如果发现数量不足或有质量、技术问题，投标人应自发现问题之日起15个工作日内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此产生的各项直接或间接损失费用。

- 产品安装后,乙方、生产厂家(或厂家授权的单位)、甲方使用科室、医疗设备处监管工程师及管理人员约定时间对产品进行正式验收，并由乙方组织人员培训。

- 乙方按合同约定按时提供设备的，国产设备3个月内完成验收，进口设备6个月内完成验收。

- 产品验收合格后，乙方应向甲方提供全部与产品或者产品相关的配套材料，包括相应的操作手册、维护手册、产品说明书、质量保证文件、服务指南、进口产品报告单或是国产产品合格证，产品验收单及培训相关记录表等；计量产品还须提供计量校准证书，特种设备产品须提供使用登记证书。

- 进口的医疗器械应当有中文说明书、中文标签，说明书、标签应当符合《医疗器械监督管理条例》规定以及相关规定标准的要求，没有中文说明书、中文标签或是说明书、标签不符合相关规定的，不得进口。如投标人未向采购人提供符合要求的中文说明书、中文标签，投标人应向采购人承担合同总金额10%的违约金，因此给采购人造成损失的，投标人应负责赔偿。

- 售后服务

- （1）按国家和海南省相关技术标准，乙方确保产品质量合格，并为全新未使用过的原厂正品，自产品验收合格之日起算承诺硬件质保期                      60个月(一旦做出承诺，后期若发现设备的预期使用寿命比质保期短，每少一年按合同总金额的5%进行扣减，不足一年按一年计算），如有软件，软件系统终身免费升级，配套的信息软件终身免费开放，且厂家需要提供硬件质保、软件免费开放及终身免费升级的承诺函。质保期内若出现质量问题乙方提供免费维修（人为、自然灾害造成产品损坏除外）。

- （2）质保期内，设备出现故障，免费维修及免费更换零配件。

- (3)在质保期内，自甲方通知之时起，乙方应12小时内响应提供售后服务；如远程不能解决问题，应自甲方通知之时起在48小时内到现场处理；自甲方通知之日起，乙方对2日内不能解决的问题，须提供备用的产品供甲方使用，若设备或配件需要送回生产厂家维修的，乙方承担往返产生的费用。

- (4)在质保期内，若乙方不按本合同约定提供售后服务的，甲方可以自行聘请第三方提供服务，所产生的费用由乙方承担，包括但不限于差旅费、材料费、维修费、零件费等，甲方有权从任何一笔应支付给乙方的费用中予以扣除并不承担任何违约责任。

- (5)质保期内，乙方应按每季度一次的频率定期上门对设备进行维护保养，两次维护保养时间间隔至少为3个月，每次维护保养结束后在2个工作日内向甲方反馈设备运行情况，每年应确保按时完成共4次维护保养，并提供保养记录存档。每次维护保养前，乙方需提前5 个工作日与甲方预约具体的维护保养时间，以便甲方做好相应的准备工作。若乙方未能按时履行上述维护保养及反馈、存档义务，每逾期一次，应按照合同总金额的 10% 向甲方支付违约金；若因乙方未按时保养导致设备出现故障或损坏，乙方应承担由此产生的一切维修费用及给甲方造成的全部损失。

- (6)质保期结束，提供设备的终身维修服务及技术咨询，只收取更换配件的成本费用，确保原厂配件常年供应。

- (7)投标人必须根据所投货物及服务的内容、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物及服务的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其响应文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权取消其成交资格，并报政府采购主管部门严肃处理。

- 第四章  购销合同

项目名称：

项目编号（包号）：

甲    方：海口市人民医院

联系电话：66189527

乙    方：

联系电话：

签订日期：  XXXX年XX月XX日

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、XXXX项目（项目编号（包号）：XXXX）采购结果 ，就甲方向乙方采购设备的相关事宜，经双方友好协商一致，达成以下条款以共同遵守。

1.产品名称、数量及价格

| 注册证/或备案名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 注册证号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 采购品名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（大写）： 注：此费用为固定费用，在合同期限内不得因任何原因变更，除非双方另有书面协议。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.交货

（1）交货地址：海南省海口市人民大道43号（海口市人民医院）甲方指定地点。

（2）交货时间：乙方应自合同生效之日起XX天内将全部产品无偿运送至甲方指定地点安装、调试，并经甲方验收合格后交付。

3.产品质量

(1)产品符合国家有关质量技术标准及相关产品质量标准的要求。

(2)产品包装、标签、国产产品合格证（进口产品报关手续）、说明书等必须符合国家有关规定。

（3）产品来源渠道必须合法合规。

（4）保证所投产品在正确安装、正常运转和保养的情况下具有稳定的性能；质保期内保证设备开机率≥95%。

（5）所提供的产品不侵犯他人知识产权。

4.产品生产期限

产品为原厂全新未使用过的，国产设备的生产日期应为签订合同之日起前6个月以内，进口设备的生产日期应为签订合同之日起前12个月以内。

5.培训计划

1.提供免费培训服务，生产厂家工程师或厂家授权供货商技术服务人员到现场培训用户使用、操作、维护、保养等相关技术服务，并提供培训方案。

2.对于开展新技术或重要技术，如用户需要外出学习培训的，中标方应免费支持用户至少2人外出学习。

6.验收

（1）乙方负责发货到甲方指定地点后，双方协助开箱清点货物，如果发现数量不足或有质量、技术问题，乙方应自发现问题之日起15个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此产生的各项直接或间接损失费用。

（2）产品安装后，乙方、生产厂家（或厂家授权的单位）、甲方使用科室、医疗设备处监管工程师及管理人员约定时间对产品进行正式验收，并由乙方组织人员培训。

(3)乙方按合同约定按时提供设备的，国产设备3个月内完成验收，进口设备6个月内完成验收。

（4）产品验收合格后，乙方应向甲方提供全部与产品或者产品相关的配套材料，包括相应的操作手册、维护手册、产品说明书、质量保证文件、服务指南、进口产品报告单或是国产产品合格证，产品验收单及培训相关记录表等；计量产品还须提供计量校准证书，特种设备产品须提供使用登记证书。

（5）进口的医疗器械应当有中文说明书、中文标签，说明书、标签应当符合《医疗器械监督管理条例》规定以及相关规定标准的要求，没有中文说明书、中文标签或是说明书、标签不符合相关规定的，不得进口。如乙方未向甲方提供符合要求的中文说明书、中文标签，乙方应向甲方承担合同总金额10%的违约金，因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

7.售后服务

（1）按国家和海南省相关技术标准，乙方确保产品质量合格，并为全新未使用过的原厂正品，自产品验收合格之日起算承诺硬件质保期XX个月(一旦做出承诺，后期若发现设备的预期使用寿命比质保期短，每少一年按合同总金额的5%进行扣减，不足一年按一年计算），如有软件，软件系统终身免费升级，配套的信息软件终身免费开放，且厂家需要提供硬件质保、软件免费开放及终身免费升级的承诺函。质保期内若出现质量问题乙方提供免费维修（人为、自然灾害造成产品损坏除外）。

（2）质保期内，设备出现故障，免费维修及免费更换零配件。

（3）在质保期内，自甲方通知之时起，乙方应12小时内响应提供售后服务；如远程不能解决问题，应自甲方通知之时起在48小时内到现场处理；自甲方通知之日起，乙方对2日内不能解决的问题，须提供备用的产品供甲方使用，若设备或配件需要送回生产厂家维修的，乙方承担往返产生的费用。

（4）在质保期内，若乙方不按本合同约定提供售后服务的，甲方可以自行聘请第三方提供服务，所产生的费用由乙方承担，包括但不限于差旅费、材料费、维修费、零件费等，甲方有权从任何一笔应支付给乙方的费用中予以扣除并不承担任何违约责任。

（5）质保期内，乙方应按每季度一次的频率定期上门对设备进行维护保养，两次维护保养时间间隔至少为3个月，每次维护保养结束后在2个工作日内向甲方反馈设备运行情况，每年应确保按时完成共4次维护保养，并提供保养记录存档。每次维护保养前，乙方需提前5 个工作日与甲方预约具体的维护保养时间，以便甲方做好相应的准备工作。若乙方未能按时履行上述维护保养及反馈、存档义务，每逾期一次，应按照合同总金额的 10% 向甲方支付违约金；若因乙方未按时保养导致设备出现故障或损坏，乙方应承担由此产生的一切维修费用及给甲方造成的全部损失。

（6）质保期结束，提供设备的终身维修服务及技术咨询，只收取更换配件的成本费用，确保原厂配件常年供应。

- 8.付款方式：

乙方指定收款账户信息：

开户名称：

开户银行：

账    号：

1.合同签订生效，甲方收到政府拨付的专项资金后10个工作日内向乙方支付合同总金额30%的预付款。

2.乙方组织安装调试运转正常，并通过培训、验收合格，提交全部报告材料和合同总价款 5%的履约保函，甲方在收到乙方开具合法有效的全额发票后 10个工作日内向乙方支付合同总金额70%的货款。

3.履约保函解除条件：自验收合格之日起满1年若乙方提供的货物无质量问题，乙方向甲方取回履约保函，如货物存在质量问题的，乙方应维护或更换货物直到甲方再次验收合格后才能取回履约保函。

4.开具保函所产生的所有费用由乙方自行承担。

9.违约责任条款

（1）乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知15日内提供符合约定标准的产品，如逾期交付的，每逾期一日承担合同总金额万分之五的违约金。

（2）乙方未按本合同约定交付合格的产品，则每延期一日，乙方应向甲方承担相当于合同总金额万分之五的违约金，延期交付产品超过 15日的，则甲方有权解除合同，合同解除当日，乙方应向甲方支付相当于合同总金额10%的违约金，因此给甲方造成其他损失的，乙方仍然应负责赔偿。

（3）甲乙双方因不可抗拒因素违反了本合同条约，不视为违约，但应及时告知并友好协商，尽可能减少双方损失。

（4）未经甲方书面同意，乙方擅自转让本合同项下权利或义务的行为对甲方不发生效力，甲方有权单方面解除本合同。

（5）乙方提供的产品不得侵犯他人的知识产权，若因此出现知识产权争议，乙方承担全部责任及处理此争议所产生的全部费用（包括但不限于应诉费及赔偿费）；若出现的争议涉及诉讼或仲裁并牵连甲方的，则甲方为了处理诉讼或仲裁案而发生的律师费、差旅费、调查费及诉讼费或仲裁费等均由乙方承担；若发生的争议在30天内无法得到有利于甲方的结果，则甲方有权解除合同。

（6）如产品质量达不到供货标准或产品数量不符合约定的，乙方应立即采取补足、更换等补救措施直至通过甲方验收止，由此产生的费用和逾期责任由乙方承担。且甲方有权视乙方违约程度，决定是否解除本合同。

（7）若认定为假冒伪劣产品导致停用查封，除按法律法规处罚外，还须全额赔偿给予医院造成的所有损失。

（8）因乙方原因导致甲方决定解除本合同的，乙方应在收到甲方解除合同通知之日起三日内退还已收全部款项（未付费用不再支付），并按本合同总金额10%的比例向甲方支付违约金。

（9）本合同项下，乙方需向甲方支付的违约金、赔偿金等，甲方有权直接从尚未支付的合同款项中扣除；不足的部分，自甲方通知乙方之日起，乙方应在3日内补足。

（10）乙方在产品安装过程中，运输途中出现的损坏、遗失，由乙方承担相应的责任和损失，且乙方应及时给甲方免费更换符合质量要求的设备。

（11）乙方须确保供给甲方的产品在验收合格后即可使用，如有配带专机专用耗材的，应一并响应，不得存在先采购产品后发现没有耗材使用的现象，一旦发现乙方需向甲方支付合同总金额10%的违约金。

（12）如乙方提供的产品不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，甲方使用乙方提供的产品造成自身或他人人身、财产损害的，乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的损失，包括但不限于甲方为了处理相关诉讼或仲裁案而支出的律师费、差旅费、调查费、诉讼费、仲裁费、保全保险费、保全费、鉴定费、公证费、行政罚款等费用。

10.争议解决

（1）本合同履行过程中发生的任何争议，应首先友好协商解决，如果协商开始后60天仍不能解决，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

（2）为解决纠纷而发生的费用由违约方承担。包括但不限于为诉讼而支出的诉讼费用、律师费、差旅费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费等守约方为实现债权而支出的一切费用。

（3）产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其他事项和条款仍应继续履行，如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。

11.医疗卫生机构医药产品廉洁购销条款

（1）甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医疗设备、医用耗材等医药产品。

（2）甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

（3）甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

（4）严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

（5）乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

（6）乙方指定    作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

（7）乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

（8）乙方与甲方业务往来中，乙方所提供的发票是增值税发票，且均需通过合法途径领购，其发票真实、准确、完整，符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关规定，不存在任何阴阳发票、虚假发票等。如果违反上述承诺，甲方发现乙方提供任何非法增值税发票，不予退还，直接上报财政、税务及纪检部门处理，且甲方有权单方面终止与乙方签署的任何合同协议、业务往来及一切款项支付，乙方愿意承担相应法律责任，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。

12.通知与送达

（1）对于履行本合同过程中需要向对方送达的文件或资料，甲乙双方中的任何一方授权的代表签收即视为送达；如以邮寄形式送达的，向各方指定的如下邮寄地址通过特快专递的方式投寄该文件之日起的第三日即视为送达：

甲方指定的邮寄地址：海口市海甸岛人民大道43号海口市人民医院

收件人：凌女士           联系电话：66189743

乙方指定的邮寄地址：

收件人：            联系电话：

（2）甲乙双方可指定各自的电子邮箱作为接收通知或文件的方式，按照如下电子邮箱进行发送，则在发送后的第一个工作日即视为有效送达：

甲方指定的电子邮箱：yxgcc66189527@163.com

乙方指定的电子邮箱：

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。

（4）以上送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼，送达主体可以是协议各方、人民法院及各行政机关。

双方共同确认：上述合同中的地址适用于各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使诉讼法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

13.其他

（1）会议纪要、往来信函、询价文件、招投标文件、合同附件、《成交通知书》及补充协议均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力和履约义务。

（2）本合同组成包括：合同条款、产品配置清单、成交通知书。

（3）乙方售后服务负责人：        ；联系电话：         。

供货公司常用办公电话：

厂家售后服务工程师：        ；联系电话：         。

乙方业务联系人：            ；联系电话：         。

14.合同生效

本合同由甲乙双方签字并加盖单位公章之日起生效。

15.合同备案

本合同一式  份，甲方执贰份，乙方执  份，采购代理机构执壹份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：海口市人民医院（盖章）           乙方：            （盖章）

单位负责人签字：                       法定代表人签字：

分管院领导签字：

- 第五章  响应文件格式

注：请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 1、响应函

海口市人民医院：

你们                     （项目编号）竞争性谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受竞争性谈判文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照竞争性谈判文件第二章“供应商须知”第12条的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）如果我们为预成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

职务：

日期：

- 2、报价一览表

项目名称：

项目编号：                                               金额单位：元

| 投标总价 （人民币/元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 交付期限 | 交付期限：国产设备自合同签订之日起30个日历天内到货并完成安装调试交付使用； |  |

供应商名称:(盖章）                    法定代表人或被授权人：      （签署）

注：

1. 开标一览表应准确填写，若开标一览表与投标文件不符时，以开标一览表为准。

2. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

### 2.1分项报价明细表

| 序号 | 采购品名 | 注册证/或备案名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 注册证号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动心肺复苏机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 胎心多普勒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 指夹式脉搏血氧仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 雾化器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 微量注射泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表内页码指医疗器械注册证/备案凭证等相关证件材料在本文件中的页码

供应商名称：            （公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”中各分项报价不得超过相应的标的金额，否则作无效投标处理。

2.2自动心肺复苏机

| 序号 | 采购品名 | 产品名称 （依据注册证/备案凭证/厂家名称填写） | 生产厂家 | 型号 | 注册证编号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1.表格可依据投标内容自行调整，但原有分项内容不可缺少； 2.提供完整配置清单，提供医疗器械注册证或备案凭证对产品信息进行审核，对于非医疗器械产品，可提供产品相关标识或生产厂家出具产品信息说明函等相关证件材料对产品信息进行审核。一旦做出响应的产品信息与实际验收的货物不符，中标人应按该产品价值的两倍向采购方支付违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产产品名称 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：表内页码指医疗器械注册证/备案凭证/产品相关标识/生产厂家出具产品信息说明函等相关证件材料在本文件中的页码

2.3胎心多普勒

| 序号 | 采购品名 | 产品名称 （依据注册证/备案凭证/厂家名称填写） | 生产厂家 | 型号 | 注册证编号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1.表格可依据投标内容自行调整，但原有分项内容不可缺少； 2.提供完整配置清单，提供医疗器械注册证或备案凭证对产品信息进行审核，对于非医疗器械产品，可提供产品相关标识或生产厂家出具产品信息说明函等相关证件材料对产品信息进行审核。一旦做出响应的产品信息与实际验收的货物不符，中标人应按该产品价值的两倍向采购方支付违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产产品名称 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：表内页码指医疗器械注册证/备案凭证/产品相关标识/生产厂家出具产品信息说明函等相关证件材料在本文件中的页码

2.4监护仪

| 序号 | 采购品名 | 产品名称 （依据注册证/备案凭证/厂家名称填写） | 生产厂家 | 型号 | 注册证编号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1.表格可依据投标内容自行调整，但原有分项内容不可缺少； 2.提供完整配置清单，提供医疗器械注册证或备案凭证对产品信息进行审核，对于非医疗器械产品，可提供产品相关标识或生产厂家出具产品信息说明函等相关证件材料对产品信息进行审核。一旦做出响应的产品信息与实际验收的货物不符，中标人应按该产品价值的两倍向采购方支付违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产产品名称 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：表内页码指医疗器械注册证/备案凭证/产品相关标识/生产厂家出具产品信息说明函等相关证件材料在本文件中的页码

2.5雾化器

| 序号 | 采购品名 | 产品名称 （依据注册证/备案凭证/厂家名称填写） | 生产厂家 | 型号 | 注册证编号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1.表格可依据投标内容自行调整，但原有分项内容不可缺少； 2.提供完整配置清单，提供医疗器械注册证或备案凭证对产品信息进行审核，对于非医疗器械产品，可提供产品相关标识或生产厂家出具产品信息说明函等相关证件材料对产品信息进行审核。一旦做出响应的产品信息与实际验收的货物不符，中标人应按该产品价值的两倍向采购方支付违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产产品名称 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：表内页码指医疗器械注册证/备案凭证/产品相关标识/生产厂家出具产品信息说明函等相关证件材料在本文件中的页码

3、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海口市人民医院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海口市人民医院组织的（项目编号:HKHP2025-020、自动心肺复苏机等设备一批项目）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性谈判采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与竞争性谈判文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字或签章之日起生效。

被授权人：       （签字或签章） 联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （签字或签章）联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面

注：本授权书内容不得擅自修改。

根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，可由分支机构的负责人进行授权。

4、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

承诺函：

- 致：（采购人）

我单位参与（项目名称）（项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

7.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。

8.同意此承诺书在海口市人民医院官网公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字或签章）：

日期：

供应商名称(加盖公章)：_________

日期：_____________

- 5、 政府采购谈判应答函-最终报价表

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 采购品名 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）： |  |  |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日   期：

注：

1、此表仅供参考，可根据实际情况修改表格格式及增加内容，以上分项不可缺少。

2、谈判结束后，参加谈判的供应商应在规定的时间内提交以上格式的最终报价，请各供应商提前准备，该表格无需装订在响应文件中。

6、服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件《用户需求书》中所有技术、商务、服务条款，并将所有技术、商务、服务要求列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。如响应文件所提供服务方案与该表不一致，以该表内容为准。供应商必须根据所投项目的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理。

| 序号 | 原技术、商务、服务要求 条款描述 | 供应商技术、商务、服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：       法定代表人或被授权人（签字或签章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术、商务、服务要求条款描述” 中列出所投项目的详细技术、商务、服务情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

7、服务方案（或承诺）

此方案（或承诺）由供应商根据自身实际情况并结合竞争性谈判文件相关要求进行编制，格式由供应商自定。

# 第六章  评审方法和程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判。

在谈判的同时谈判小组对供应商的响应文件进行初步评审。

1、初步评审: 谈判小组将根据评审办法的规定，对响应文件进行初步评审。（附表1）；

出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

（1）响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

（2）超出经营范围报价的；

（3）报价有效期不足的；

（4）谈判小组根据竞争性谈判文件检查响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足竞争性谈判文件的要求的；

（6）谈判小组根据竞争性谈判文件对响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按竞争性谈判文件的要求作出相应的承诺的。

（7）报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

（8）主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的。

（9）谈判小组认为未实质性响应竞争性谈判文件的要求；

（10）没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

（11）违反国家和地方政府采购、法规的。

2、谈判结束后，谈判小组对供应商的最终形成的响应文件、谈判承诺及最终报价等方面进行审查，评选出符合采购要求的有效供应商。

3、供应商数

有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、推荐成交供应商

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

如果有效报价达到3家或以上，谈判小组按报价由低到高对供应商进行排名，商务、技术条件均满足竞争性谈判文件要求时报价最低的供应商为本次竞争性谈判的成交候选人。

五、评审报告

（1）　谈判小组依据评审结果出具评审报告。

六、谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

谈判人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

| 序号 | 审查项目 | 评审标准（无效投标认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章。根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构投标的，需要在投标时提供具有法人资格的总公司授权 | □合格 | □合格 | □合格 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（加盖公章） | □合格 | □合格 | □合格 |
| 3 | 必须为未被列入失信名单的投标人 | 提供资格承诺函或采购公告发出后至开标截止时间前以下网址的的查询记录截图复印件（加盖公章）：信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）公示的失信被执行人（以跳转链接“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果为准）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单，以及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公示的政府采购严重违法失信行为信息记录。 | □合格 | □合格 | □合格 |
| 4 | 供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供资格声明函（加盖公章） | □合格 | □合格 | □合格 |
| 5 | 投标文件的有效性、完整性 | 投标文件的签署是否符合招标文件要求，且内容完整无缺漏（响应文件格式要求提供：1.响应函 2.报价一览表 2.1分项报价明细表 3.法定代表人授权书 4.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺函 6.服务要求响应表 | □合格 | □合格 | □合格 |
| 6 | 特定资格要求 | 投标人是所投产品制造商的，须提供医疗器械生产企业许可证；投标人不是所投产品制造商的，所投产品属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；【提供证件复印件加盖公章】。 | □合格 | □合格 | □合格 |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

- 附表1

- 初步审查表

- 初步审查表

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入评标程序。

5、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6、如投标文件中开标一览表（报价表）及其附件内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表及其附件为准，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号第五十九条法规进行修正，修正内容经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。