## Sheet1
序号 | 品名 | 单位 | 最高限制单价（元） | 数量 | 最高限制总金额（元） | 功能参考需求
1 | 基因测序仪 | 台 | 30000 | 1 | 30000 | 一、设备用途 主流医疗领域应用，如遗传病快速筛查、病原检测、法定传染病、肿瘤诊疗和预防等。 其他领域，如个体化识别、疾控、农业育种等方面应用。 二、技术要求 1.设备集成度：扩增测序一体化，信号放大反应在测序仪内即完成，无需额外设备。 2.光学系统：采用4色荧光系统，实现高分辨率成像。 3.为保证检测时效性，测序生化反应采用恒温化学技术。 4.读长模式：支持单端（SE）和双端（PE）测序，包含SE50，SE75，SE100，SE400，PE75，PE150，PE300等读长选 项。 5.测序芯片：支持5种规格芯片，分别是FCL-D 50 M 、FCX 100 M、FCM 100 M/125 M、FCH 250 M/280 M和 FCP 500 M有效Reads数。其中FCL-D和FCX规格芯片分别有2条流道，FCM、FCH和FCP有4条测序流道； 6.通量：在PE150测序模式下，单张芯片单次运行最高数据通量≥150G，运行时间≤24h。 7.扩增与加载：信号放大与测序一体化，支持机械物理卡夹固定芯片，确保加载稳定性。 8.灵活上机：提供两种测序模式（单lane单样、混合index上机）及两种文库加载方式（机器加载/分流道独立加载）。 9.自动化功能：测序完成后自动清洗，减少人工干预。 10.测序速度：SE50模式：≤4小时，PE150模式：≤13小时。 11.测序数据质量：读长≥SE75，标准文库下机数据Q30≥90%；读长≥PE150，标准文库下机数据Q30≥85%。 12.耗材管理：支持RFID（无线射频识别）技术，自动追踪耗材信息，无需扫码枪。 13.测序试剂盒为即用型设计，使用时不需要按压和添加试剂组分等额外操作。 14.靶向病原微生物高通量基因测序(tNGS)检测试剂盒可覆盖病原微生物种类≥280种，耐药基因≥90个，毒力基因≥200个。
配套耗材
序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元)
1 | 核酸提取或纯化试剂 | 50人份/盒 | 盒 | 1300
2 | 测序文库制备通用试剂 | 100人份/盒 | 盒 | 28000
3 | 测序反应通用试剂盒 | 50M | 盒 | 2600
4 | 测序反应通用试剂盒 | 125M | 盒 | 3000
5 | 缓冲液 | 24人份/盒 | 盒 | 20400