消毒供应室的水处理系统一年一更换耗材配件明细

| 品名 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤器 | 2161 | 套 | 1 | 3200 |
| 炭滤器 | 2161 | 套 | 1 | 9800 |
| 软化器 | 2161 | 套 | 1 | 11500 |
| 反渗膜 | TC801 | 支 | 3 | 20400 |
| 合计 |  |  |  | 44900.00 |