## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
1 | 治疗车 | -- | 辆 | 2,000.00 (贰仟元整) | 3 | 6000 | 否 | ①治疗车：三层带抽屉
2 | 无菌治疗柜 | -- | 个 | 5,000.00 (伍仟元整) | 2 | 10000 | 否 | ②无菌治疗柜：存放无菌敷料、器械、一次性医疗用品，维持物品无菌状态；密闭防尘设计，防止尘埃、污染物进入，降低污染风险；分层隔断，物品分类摆放，方便取用、清点；不锈钢材质，耐消毒液擦拭，便于清洁，满足院感要求；部分型号带门锁，实现物资规范管理
3 | 医用转运车 | -- | 辆 | 4,000.00 (肆仟元整) | 2 | 8000 | 否 | ③医用转运车：用于病房、手术室、影像科、急诊之间转运卧床患者，适合术后、骨折、行动障碍病人，减少搬运造成二次损伤。2. 静音万向脚轮+中控刹车，推行平稳，停靠可锁止，电梯、病区通道灵活转向
4 | 轮椅 | -- | 辆 | 600.00 (陆佰元整) | 2 | 1200 | 否 | ④轮椅：1. 供行动不便、骨科术后、骨折患者短途转运、外出检查使用；2. 刹车装置，停靠固定，保障患者乘坐安全；3. 推行轻便，转向灵活，适合病区、门诊、检查通道通行；4. 座椅牢固，部分可放置下肢，适配骨科患肢制动患者；5. 表面易擦拭消毒，符合院感管理要求
5 | 吸痰机 | -- | 台 | 2,000.00 (贰仟元整) | 1 | 2000 | 否 | ⑤吸痰机：1.产生负压，及时吸出患者气道痰液，保持呼吸道通畅；2. 负压可调，适配不同患者，防止气道黏膜损伤；3. 配备储液瓶，储存吸出分泌物，便于清理；4. 移动款带脚轮，病房转运使用方便；5. 配件可拆卸，便于清洗消毒，符合院感标准
6 | 病历柜车 | -- | 辆 | 2,000.00 (贰仟元整) | 2 | 4000 | 否 | ⑥病例柜车：1. 分类收纳存放病历夹，有序摆放，便于查房快速调取病历；2. 静音万向脚轮，可灵活移动，方便病区巡诊转运病案；3. 配备锁具，保护病历资料，保障患者隐私；4. 车体表面耐腐蚀，便于擦拭消毒，符合院感要求；5. 带标识卡槽，快速对应床号，查找方便。
7 | 双联观片灯 | -- | 台 | 2,000.00 (贰仟元整) | 3 | 6000 | 否 | ⑦双联观片灯：1. 均匀背光照明，清晰查看X光、CT、MRI等影像胶片，便于医师阅片评估骨折、骨骼损伤情况；2. 亮度可调，适配不同胶片，图像显示清晰；3. 超薄结构，安装便捷；外壳光滑，容易擦拭消毒；4. 双联可选，满足骨科日常阅片需求
8 | 保温灯 | -- | 台 | 5,000.00 (伍仟元整) | 1 | 5000 | 否 | ⑧保温灯：恒温加温，维持断指、再植患肢适宜温度，改善末梢血液循环；光线柔和，避免强光直射创面，便于持续观察患肢血运；支架可多角度调节，精准对准患肢照射区域； 温度可控，防止局部温度过高造成组织灼伤；表面易擦拭消毒，符合院感要求
9 | 手术清创灯 | -- | 台 | 12,000.00 (壹万贰仟元整) | 1 | 12000 | 否 | ⑨手术清创灯：1. 提供充足照明，减少操作阴影，满足清创、缝合、换药使用；2. LED冷光源，产热小，避免创面受热不适；3. 灯臂可灵活旋转、升降，自由调整照射角度；4. 底座带刹车，放置稳固，方便门诊移动使用；5. 表面光滑易擦拭消毒，符合院感要求。
10 | 药品冰箱 | -- | 台 | 3,000.00 (叁仟元整) | 1 | 3000 | 否 | ⑩药品冰箱：恒温储存：稳定维持2℃～8℃温控区间，满足疫苗、生物制剂、注射液、特殊药品储存规范，保障药效稳定。2. 精准控温与实时显示：内置温度传感器，屏幕实时显示箱内温度，温度波动小，避免药品因温差变质。
11 | 体重秤 | -- | 台 | 500.00 (伍佰元整) | 1 | 500 | 否 | 11.体重秤：可测量身高、体重
12 | 心电图机 | -- | 台 | 5,000.00 (伍仟元整) | 1 | 5000 | 否 | 12.心电图机： 实时持续监测血压、心率、血氧饱和度、呼吸等生命体征；指标异常自动声光报警，及时发现患者病情变化；床旁实时观测，适合骨科术后、高龄、危重患者监护； 数据可存储，便于动态对比病情；